## Slide 1: Från eld till brand
Hur eldar man rätt för att undvika brandrisk, öka energieffektiviteten och minimera utsläpp? Lars Brodin - Brandskyddsföreningen
Notes: Välj informationsklassning genom att på denna bild ha kvar den klassning (konfidentiell, känslig, intern eller publik) som gäller för denna presentation. Radera de andra klassningarna från fältet i nedre vänstra hörnet.

## Slide 2
Brandskyddsföreningen är en allmän- nyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige.
Vi är ett ledande kunskapscentrum som ökar framtidens brandsäkerhet och minskar samhällets skadekostnader.
Vision och uppdrag
Brandsäker kunskap genom livet

## Slide 3: Om brandförlopp och brandgaser, scenario 1 – stängd dörr
Initialbrand, brandgaser stiger
Övertändning – brandgaser antänds

## Slide 4: Koloxidhalt, rum med stängd dörr
Symptom vid koloxidförgiftning :
0,02 % 3 timmar lätt huvudvärk, illamående
0,1-0,2 % 0,5-1 timme tendens att vackla, tappa balansen
0,2-0,25 % 30 minuter medvetslöshet
0,4 % >1 timme dödligt
1,0 % >1 minut dödligt

## Slide 5: Om brandförlopp och brandgaser, scenario 2 – dörr öppnas till korridor

## Slide 6: Koloxidhalt, rum där dörr öppnas
Symptom vid koloxidförgiftning :
0,02 % 3 timmar lätt huvudvärk, illamående
0,1-0,2 % 0,5-1 timme tendens att vackla, tappa balansen
0,2-0,25 % 30 minuter medvetslöshet
0,4 % >1 timme dödligt
1,0 % >1 minut dödligt

## Slide 7
Akryl (Plexi)
Polyeten
Nylon
syrebrist

## Slide 8
Fenolskum
FED=Fractional Effective Dose

## Slide 9: En aktuell fråga
Notes: Samhällets brandskyddskrav är alltmer funktionsbaserade. Den enskilde ägaren, nyttjanderättshavaren eller kravställaren ska identifiera riskerna och besluta om åtgärder, bl.a. vilket utförande som krävs av brandskyddsinstallationer. I detta arbete fyller normer med skyddsnivåer och tekniska beskrivningar en viktig roll.
Hänvisningar sker i allt högre grad till Europastandarder varför det är väsentligt att påverka dessas utformning. Lika väsentligt är det att i nationella dokument fastställa sådan som inte preciseras i standarderna, t.ex. vilken prestandanivå som ska användas för olika risker.

## Slide 10: Statistik baserad på räddningstjänstens insatser
Chart: Antal räddningsinsatser till småhus (1998-2021)
| Januari | Februari | Mars | April | Maj | Juni | Juli | Augusti | September | Oktober | November | December
Antal insatser | 10197 | 7944 | 7319 | 6275 | 5224 | 4601 | 4473 | 4006 | 4267 | 5429 | 6224 | 9537
Chart: Antal insatser till soteld i småhus (1998-2021)
| Januari | Februari | Mars | April | Maj | Juni | Juli | Augusti | September | Oktober | November | December
Antal insatser | 4453 | 3399 | 2665 | 1567 | 774 | 318 | 225 | 251 | 521 | 1182 | 1897 | 3111

## Slide 11
Chart: Räddningsinsatser till soteld (1998-2021)
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Soteld | 1250 | 1102 | 821 | 1236 | 1109 | 1191 | 935 | 1048 | 1044 | 1008 | 1017 | 1177 | 1239 | 838 | 866 | 767 | 628 | 508 | 476 | 414 | 434 | 396 | 373 | 486

## Slide 12: Fem tips för brandsäker och ”miljövänlig” eldning
Se till att eldstad och skorsten är besiktigad/sotad
Använd torr ved
Starta brasan uppifrån
God lufttillförsel (osynliga rökgaser)
Elda inte mer vad än eldstaden är dimensionerad för

## Slide 13: Om soteld ändå skulle uppstå
1. Stäng alla luckor på eldstaden
2. Ring 112
3. Kontrollera hela tiden skorstenen i hela dess längd speciellt vid bjälklagsgenomgångarna, på vinden samt taket
4. Ring sotningsdistriktet och beställ en besiktning av skorstenen

## Slide 14: Brandskyddskontroll och sotning
Sotbildning och beläggningar
Skador eller förändringar av det tekniska utförandet
Temperaturförhållanden
Tryckförhållanden och täthet
Drift och skötsel
Brandskyddskontroll

## Slide 15: Tack för mig! lars.brodin@brandskyddsforeningen.se
Notes: Välj informationsklassning genom att på denna bild ha kvar den klassning (konfidentiell, känslig, intern eller publik) som gäller för denna presentation. Radera de andra klassningarna från fältet i nedre vänstra hörnet.